Optické spektroskopie 1

1. Úvod (co a k čemu jsou spektroskopie, interakce světla s hmotou, energie světelného záření, používané jednotky, UV/VIS/NIR oblast spektra)

2. Zdroje a detektory světla (spektrální omezení, lasery, diody, lampy, synchrotronové záření, kontinuální, pulsní, modulované světlo, metoda zeslabené totální reflexe, monochromátory, principy detekce světla, fotonásobiče, fotodiody, CCD kamery)

3. Absorpční spektroskopie (odvození Lambert-Beerova zákona, prezentace spekter, vybělování, přechodová absorpce, experimentální uspořádání v absorpční spektroskopii experimentální technika absorpční spektroskopie)

4. Absorpce biologicky významných látek, vnímání barev, detekce světla živými organismy.

Písemka

5. Luminiscence. Fenomén luminiscence, Jablońského diagram, rozdělení luminiscencí, rozdělení fotoluminiscencí, zpožděná fluorescence, základní charakteristiky luminiscence.

6. Experimentální technika pro měření fotoluminiscence. Experimentální uspořádání v luminiscenční spektroskopii (srovnání s absorpční), spektrální omezení, zdroje, monochromátory, vzorky, detektory, další optické elementy,

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ("steady-state") (intenzita, excitační, emisní, synchronní spektrum, kvantový výtěžek),

8. Měření fluorescence při excitaci pulzním světlem ("time-domain") (kinetika, DAS, TRES),

9. Měření fluorescence při excitaci harmonicky modulovaným světlem ("phase-domain")

10. Fluorofory. Přirozené fluorofory, fluorescenční sondy a značky, senzory, fluorescenční proteiny.

Písemka

11. Měření s polarizovaným světlem (anizotropie, rotační korelační čas, Perrinova rovnice, časově rozlišené měření)

12. Zhášení fluorescence (statické, dynamické, Stern-Volmerova rovnice)

13. FRET

14. Fluorescenční mikroskopie (konfokální, FLIM, STED)

15. Měření fluktuací intenzity (FIDA, FCS, FRAP)

16. Spektroskopie jednotlivých molekul.

17. Multifotonová excitace fluorescence.

18. Vliv solventu

Písemka

Hodnocení písemek (max. 60 bodů)

A: 54,5 - 60

B: 48,5 - 54

C: 42,5 - 48

D: 36,5 - 42

E: 30,5 - 36

F: 0 -30